## 【別紙】受託検査一覧表並びに見積金額○
【別紙】受託検査一覧表並びに見積金額
No | 大分類 | 項目名 | 検査方法 | 単位及び基準値 | 予定件数 | 受託料金（税抜） | 見積金額
1 | アレルギー検査 | IgE(非特異的IgE) | FEIA | 173以下(IU/mL) | 783 |  | 0
2 | アレルギー検査 | 特異的IgE(シングルアレルゲン） | FEIA |  | 1256 |  | 0
3 | アレルギー検査 | 特異的IgE(MAST 36 ｱﾚﾙｹﾞﾝ) | CLEIA | MASTクラス 0 1.39以下 (LC) | 167 |  | 0
4 | アレルギー検査 | 特異的IgE(MAST 48 MIX) | CLEIA | MASTクラス 0 1.39以下 (LC) | 4 |  | 0
5 | アレルギー検査 | 特異的IgE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｲﾈ科 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
6 | アレルギー検査 | 特異的IgE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)雑草 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
7 | アレルギー検査 | 特異的IgE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)上皮 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
8 | アレルギー検査 | 特異的IgE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｶﾋﾞ | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
9 | アレルギー検査 | TARC(TH2ｹﾓｶｲﾝ) | CLEIA | 小児(6～12ｶ月):1367未満 小児(1～2歳):998未満 小児(2歳以上):743未満 成人:450未満(pg/mL) | 132 |  | 0
10 | ウイルス学的検査 | HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA) | EIA | 0 | 85 |  | 0
11 | ウイルス学的検査 | HBV DNA定量(IU)(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | PCR(リアルタイムPCR) | 検出せず(LogIU/mL) | 1925 |  | 0
12 | ウイルス学的検査 | HA抗体 | CLIA | 陰性1.00未満）陽性(1.00以上） | 122 |  | 0
13 | ウイルス学的検査 | HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | RT-PCR (リアルタイムPCR) | 検出せず(Log IU/mL) | 139 |  | 0
14 | ウイルス学的検査 | HCV抗原(ｺｱ蛋白質) | CLIA | 3.0未満 (定量下限値)(fmol/L) | 80 |  | 0
15 | ウイルス学的検査 | IgA-HEV抗体(定性) | EIA | 陰性 | 56 |  | 0
16 | ウイルス学的検査 | ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞ ｳｲﾙｽB19 IgM (EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 124 |  | 0
17 | ウイルス学的検査 | HPV DNA(16型18型 その他HR) | PCR(リアルタイムPCR) | HPV16型 陰性 HPV18型 陰性 その他ハイリスクグル-プ 陰性 | 41 |  | 0
18 | ウイルス学的検査 | HPVｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ判定 | PCR-rSSO法 | 陰性 | 17 |  | 0
19 | ウイルス学的検査 | HIV-1 RNA定量 ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR | RT-PCR (リアルタイムPCR) | 検出せず(コピー/mL) | 970 |  | 0
20 | ウイルス学的検査 | HIV-RNA 薬剤耐性検査 | ｻﾝｶﾞｰ法 | 記載なし | 17 |  | 0
21 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP | 直接酵素抗体法 | 陰性 | 840 |  | 0
22 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IgG | CLIA | 6.0未満 陰性 (AU/mL) | 529 |  | 0
23 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IgM | CLIA | 0.85未満 陰性 (Index) | 479 |  | 0
24 | ウイルス学的検査 | CMV核酸検出(新生児尿) | 等温核酸増幅法 | 陰性 | 67 |  | 0
25 | ウイルス学的検査 | CMV核酸定量 | PCR（リアルタイムPCR） | 検出せず(IU/mL) | 189 |  | 0
26 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽDNA 定量 | PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 検出せず(Log IU/ｍL) | 206 |  | 0
27 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IgG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 406 |  | 0
28 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IgG (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 93 |  | 0
29 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IgM (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 423 |  | 0
30 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IgM (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 98 |  | 0
31 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EA IgG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 117 |  | 0
32 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IgG (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 74 |  | 0
33 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EBNA (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 111 |  | 0
34 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EBNA IgG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 384 |  | 0
35 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽDNA定量 | PCR(リアルタイムPCR) | 2.0×101未満(コピー/106cells) | 115 |  | 0
36 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IgG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 308 |  | 0
37 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IgM (EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 245 |  | 0
38 | ウイルス学的検査 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIgG(EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 421 |  | 0
39 | ウイルス学的検査 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIgM(EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 210 |  | 0
40 | ウイルス学的検査 | 風疹ｳｲﾙｽ (HI) | HI(赤血球凝集抑制反応) | 8未満(倍) | 464 |  | 0
41 | ウイルス学的検査 | 風疹ｳｲﾙｽ IgG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 141 |  | 0
42 | ウイルス学的検査 | 麻疹ｳｲﾙｽ IgG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 193 |  | 0
43 | ウイルス学的検査 | ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IgG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 239 |  | 0
44 | ウイルス学的検査 | ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ (NT・CF) | NT・CF | 4未満(倍) | 137 |  | 0
45 | 感染症関連 | ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽDNA | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 488 |  | 0
46 | 感染症関連 | 淋菌DNA | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 54 |  | 0
47 | 感染症関連 | 淋菌 C.ﾄﾗｺﾏﾁｽDNA同時同定 | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 139 |  | 0
48 | 感染症関連 | ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆﾕ-ﾓﾆｴDNA(LAMP) | LAMP法 | 陰性 | 69 |  | 0
49 | 血液学的検査 | ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ・ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ複合体 | CLEIA | 3.0以下(ng/mL) | 63 |  | 0
50 | 血液学的検査 | α2PIﾌﾟﾗｽﾐﾝ複合体(PIC) | LPIA | 0.8以下(μg/mL) | 82 |  | 0
51 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅴ因子(F5) | 凝固時間法 | 70～135(%) | 39 |  | 0
52 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅷ因子(F8) | 凝固時間法 | 60～150(%) | 158 |  | 0
53 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅸ因子(F9) | 凝固時間法 | 70～130(%) | 115 |  | 0
54 | 血液学的検査 | 凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11) | 凝固時間法 | 75～145(%) | 28 |  | 0
55 | 血液学的検査 | 凝固活性 第ⅩⅢ因子(F13) | 合成基質法 | 70～140(%) | 69 |  | 0
56 | 血液学的検査 | 凝固抑制 第Ⅷ(8)因子 | ベセスダ法 | 検出せず(ベセスダU/mL) | 48 |  | 0
57 | 血液学的検査 | 凝固抑制 第Ⅸ(9)因子 | ベセスダ法 | 検出せず(ベセスダU/mL) | 26 |  | 0
58 | 血液学的検査 | ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子抗原定量 | ラテックス凝集反応 | 50～155(%) | 48 |  | 0
59 | 血液学的検査 | ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子活性 | 固定血小板凝集法 | 60～170(%) | 135 |  | 0
60 | 血液学的検査 | ADAMTS13-活性 | ELISA | 0.10未満 (IU/mL)10未満 (％) | 46 |  | 0
61 | 血液学的検査 | ADAMTS-13ｲﾝﾋﾋﾞﾀ- | ELISA | 0.5以上 (BU/mL)陽性 | 30 |  | 0
62 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝC(抗原量) | LPIA | 70～150(%) | 35 |  | 0
63 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性 | 凝固時間法 | 64～146(%) | 569 |  | 0
64 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性 | 凝固時間法 | M 67～164 F 56～126(%) | 549 |  | 0
65 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾄ-ﾀﾙ) | ラテックス凝集反応 | M 73～137F 59～143 (%) | 50 |  | 0
66 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾌﾘ-) | ラテックス凝集反応 | M 50～131F 49～133 (%) | 63 |  | 0
67 | 血液学的検査 | ﾁﾐｼﾞﾝｷﾅ-ｾﾞ活性 | CLIA | 7.5以下(U/L) | 117 |  | 0
68 | 生化学的検査 | 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝ (SP-D) | CLEIA | 110未満(ng/mL) | 1499 |  | 0
69 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ (ｸﾚｱﾁﾆﾝ換算値) | 免疫比濁法 | 尿中アルブミン換算値 10.0以下(mg/g・CRE) | 256 |  | 0
70 | 生化学的検査 | 乳酸 | 乳酸オキシダーゼによる酵素法 | 3.0～17.0 (全血中)(mg/dL) | 210 |  | 0
71 | 生化学的検査 | 酸化LDL(MDA-LDL) | ELISA |  | 443 |  | 0
72 | 生化学的検査 | 骨型ｱﾙｶﾘ ﾌｵｽﾌｱﾀ-ｾﾞ(BAP) | CLEIA | 男性 3.7～20.9 閉経前女性 2.9～14.5 閉経後女性3.8～22.6 (μg/L) | 65 |  | 0
73 | 生化学的検査 | ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅ-ｾﾞ (ADA) | 酵素法 | 5.0～20.0(U/L) | 336 |  | 0
74 | 生化学的検査 | ﾄﾘﾌﾟｼﾝ(TRYPSIN) | ﾗﾃｯｸｽ凝集比濁法 | 210～570(ng/mL) | 48 |  | 0
75 | 生化学的検査 | ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE) | 笠原法 | 8.3～21.4(U/L) | 258 |  | 0
76 | 生化学的検査 | Nｱｾﾁﾙ-ｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞ-ｾﾞ(NAG) | 比色法 | 0.7～11.2(IU/L) | 454 |  | 0
77 | 生化学的検査 | MMP-3(ﾏﾄﾘﾂｸｽﾒﾀﾛﾌﾟﾛﾃｲﾅ-ｾﾞ3) | LTIA | M 36.9～121 F 17.3～59.7(ng/mL) | 187 |  | 0
78 | 生化学的検査 | 血中ｱﾐﾉ酸分析(39種類) | LC/MS | nmol/mL | 89 |  | 0
79 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 免疫比濁法 | 2～20(mg/day) | 137 |  | 0
80 | 生化学的検査 | 血中総ﾎﾓｼｽﾃｲﾝ | LC/MS/MS | M 7.0～17.8(nmol/mL)F 5.3～15.2(nmol/mL) | 718 |  | 0
81 | 生化学的検査 | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 酵素法 | 12.4～16.3(%) | 644 |  | 0
82 | 生化学的検査 | ﾋｱﾙﾛﾝ酸 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 50以下(ng/mL) | 278 |  | 0
83 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾐﾉ酸分析(41種類) | HPLC | μmol/day | 28 |  | 0
84 | 生化学的検査 | ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸 | ピルビン酸オキシダーゼによる酵素法 | 0.30～0.94 (全血中)(mg/dL) | 215 |  | 0
85 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB1 | LC/MS/MS | 24～66(ng/mL) | 1667 |  | 0
86 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB2 | HPLC | 66.1～111.4(ng/mL) | 174 |  | 0
87 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB12 | CLEIA | 180～914(pg/mL) | 2400 |  | 0
88 | 生化学的検査 | ｶﾙﾆﾁﾝ分画 | 酵素サイクリング法 | 総カルニチン 45～91 遊離カルニチン 36～74 アシルカルニチン 6～23 (μmol/L) | 74 |  | 0
89 | 生化学的検査 | 25ﾋﾄﾞﾛｷｼﾋﾞﾀﾐﾝD(くる病) | CLEIA | ビタミンD欠乏20以下(ng/mL) | 100 |  | 0
90 | 生化学的検査 | 1,25-(OH)2ﾋﾞﾀﾐﾝD | RIA2抗体法 | 成人 20.0～60.0 小児 20.0～70.0(pg/mL) | 137 |  | 0
91 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝC (ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸) | HPLC | 5.5～16.8(血清中)(μg/mL) | 549 |  | 0
92 | 生化学的検査 | 膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2) | RIA固相法 | 130～400(ng/dL) | 37 |  | 0
93 | 生化学的検査 | 血中ｹﾄﾝ体分画(静脈血) | 酵素法 | アセト酢酸 55以下 3-ヒドロキシ酪酸 85以下 総ケトン体 130以下 (μmol/L) | 98 |  | 0
94 | 生化学的検査 | CU(銅) | 比色法 | 68～128(μg/dL) | 1352 |  | 0
95 | 生化学的検査 | ZN(亜鉛) | 比色法 | 80～130(μg/dL) | 1847 |  | 0
96 | 生化学的検査 | 脂肪酸分画(4成分) | Gas-chromatograph法 | ジホモ-γ-リノレン酸 22.6～72.5 アラキドン酸 135.7～335.3 エイコサペンタエン酸 10.2～142.3 ドコサヘキサエン酸 54.8～240.3(μg/mL) EPA/AA比 0.05～0.61 DHA/AA比 0.27～1.07 (EPA ＋ DHA)/AA比 0.32～1.66 | 558 |  | 0
97 | 生化学的検査 | 蛋白分画 | キャピラリー電気泳動法 | ALB 55.8～66.1(%) α1-グロブリン 2.9～4.9(%) α2-グロブリン 7.1～11.8(%) β1-グロブリン 4.7～7.2(%) β2-グロブリン 3.2～6.5(%) γ-グロブリン 11.1～18.8(%) A/G 1.3～1.9 | 1478 |  | 0
98 | 生化学的検査 | 極長鎖脂肪酸 | Gas-chromatograph法(GC-MSD) | C24:0 / C22:0 0.628～0.977 C25:0 / C22:0 0.012～0.023 C26:0 / C22:0 0.003～0.006 | 9 |  | 0
99 | 生化学的検査 | 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝA(SP-A) | CLEIA | 43.8未満(ng/mL) | 93 |  | 0
100 | 生化学的検査 | 葉酸 | CLEIA | 4.0以上(ng/mL) | 2142 |  | 0
101 | 生化学的検査 | ｾﾚﾝ | ICP－MS | 10.6～17.4μg/dL | 69 |  | 0
102 | 生化学的検査 | ｴﾀﾉ-ﾙ | Gas-chromatograph法 | 0.1未満(mg/mL) | 202 |  | 0
103 | 内分泌学的検査 | 成長ﾎﾙﾓﾝ(GH) | ECLIA | M 2.47以下 F 0.13～9.88(ng/mL) | 232 |  | 0
104 | 内分泌学的検査 | IGF-1 (ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝC) | ECLIA | ng/mL（年齢で設定） | 718 |  | 0
105 | 内分泌学的検査 | ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ | ECLIA | 男性 4.29～13.69 閉経前女性 4.91～29.32 閉経後女性 3.12～15.39 (ng/mL) | 341 |  | 0
106 | 内分泌学的検査 | 副腎皮質刺激ﾎﾙﾓﾝ (ACTH) | ECLIA | 午前7時～10時7.2～63.3(pg/mL) | 881 |  | 0
107 | 内分泌学的検査 | 黄体形成ﾎﾙﾓﾝ(LH) | CLIA | 女性 卵胞期1.76~10.24、排卵期2.19~88.33、黄体期1.13~14.22、閉経期5.72~64.31、男性0.79~5.72 (mIU/mL) | 805 |  | 0
108 | 内分泌学的検査 | 卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝ(FSH) | CLIA | 女性 卵胞期3.01~14.72、排卵期3.21~16.60、黄体期1.47~8.49、閉経期157.79以下、男性2.00~8.30 (mIU/mL) | 814 |  | 0
109 | 内分泌学的検査 | 抗利尿ﾎﾙﾓﾝ(AVP) | ＲＩＡ2抗体法 | 水制限 4.0以下自由飲水 2.8以下(pg/mL) | 156 |  | 0
110 | 内分泌学的検査 | ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(CLEIA) | CLEIA | 35.1以下 (ng/mL) | 104 |  | 0
111 | 内分泌学的検査 | 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白 | RIA固相法(IRMA) | 1.1以下(pmol/L) | 61 |  | 0
112 | 内分泌学的検査 | DHEA‐S | CLEIA法 | 年齢別に設定 | 319 |  | 0
113 | 内分泌学的検査 | ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画 | HPLC | アドレナリン 100以下 ノルアドレナリン 100～450 ド-パミン 20以下 (pg/mL) | 124 |  | 0
114 | 内分泌学的検査 | ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画(尿)CRE | HPLC | ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 酸性蓄尿 3.4～26.9 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 酸性蓄尿 48.6～168.4 ﾄﾞ-ﾊﾟﾐﾝ 酸性蓄尿 365.0～961.5 （㎍/day) | 43 |  | 0
115 | 内分泌学的検査 | ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ・ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ分画 | LC/MS/MS | メタネフリン 0.04～0.19ノルメタネフリン 0.09～0.33(mg/day) | 120 |  | 0
116 | 内分泌学的検査 | VMA/HVA(尿)CRE | HPLC | なし | 117 |  | 0
117 | 内分泌学的検査 | ｴｽﾄﾗｼﾞｵ-ﾙ(E2) | ECLIA | pg/mL | 406 |  | 0
118 | 内分泌学的検査 | ﾌﾟﾚｸﾞﾅﾝﾄﾘｵ-ﾙ | Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC/MS)法(酵素水解法) |  | 148 |  | 0
119 | 内分泌学的検査 | ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ | ECLIA | M 1.31～8.71 F 0.11～0.47(ng/mL) | 250 |  | 0
120 | 内分泌学的検査 | C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | CLEIA | 負荷前 0.61～2.09(ng/mL) | 208 |  | 0
121 | 内分泌学的検査 | 尿中C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | CLEIA | 29.2～167(μg/day) | 82 |  | 0
122 | 内分泌学的検査 | ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ/ﾚﾆﾝ濃度比 | CLEIA | 20未満 | 37
123 | 内分泌学的検査 | ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ/ﾚﾆﾝ活性比 | ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝCLEIA,ﾚﾆﾝ活性EIA | 100未満 | 247
124 | 内分泌学的検査 | NT-PROBNP | ECLIA | 125以下(pg/mL) | 200 |  | 0
125 | 内分泌学的検査 | ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ | CLEIA | 4.2～23.7(mIU/mL) | 187 |  | 0
126 | 免疫血清学的検査 | ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ定量 | 比濁時間分析法 | 1.0以下 (カットオフ値)(pg/mL) | 85 |  | 0
127 | 免疫血清学的検査 | 抗H.ﾋﾟﾛﾘ抗体(LA) | ラテックス凝集比濁法 | 10未満(U/mL) | 362 |  | 0
128 | 免疫血清学的検査 | 便中ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ-ﾋﾟﾛﾘ抗原 | EIA | 陰性 | 69 |  | 0
129 | 免疫血清学的検査 | 梅毒定量 RPR法 | 凝集反応 | 陰性 (1未満)(倍) | 165 |  | 0
130 | 免疫血清学的検査 | ｸﾘﾌﾟﾄｺﾂｸｽ ﾈｵﾌｵﾙﾏﾝｽ抗原 | ラテックス凝集反応 | 陰性 | 330 |  | 0
131 | その他 | 尿素呼気試験(U)IR法 |  | なし | 150 |  | 0
132 | 免疫血清学的検査 | ｶﾝｼﾞﾀﾞﾏﾝﾅﾝ抗原(ELISA) | ELISA | 0.05未満(U/mL) | 334 |  | 0
133 | 免疫血清学的検査 | ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原 | ELISA | 0.5未満 陰性 | 1000 |  | 0
134 | 免疫血清学的検査 | β-D-ｸﾞﾙｶﾝ | 発色合成基質法 | 20.0以下(カットオフ値)(pg/mL) | 1625 |  | 0
135 | 免疫血清学的検査 | ﾄﾘｺｽﾎﾟﾛﾝ・ｱｻﾋ抗体 | AntIgEn-captured ELISA | 0.15未満 (CAI) | 13 |  | 0
136 | 免疫血清学的検査 | ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IgG抗体 | ELISA | 6未満 | 156 |  | 0
137 | 免疫血清学的検査 | ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IgM抗体 | ELISA | 0.8未満 | 141 |  | 0
138 | 免疫血清学的検査 | 結核菌特異的IFN-γ ELISPOT | ELISPOT法 | 陰性 | 1309 |  | 0
139 | 免疫血清学的検査 | 抗核抗体(ANA)FA | FA | 40未満(倍) | 2146 |  | 0
140 | 免疫血清学的検査 | 抗DNA抗体(RIA) | RIA硫安塩析法 | 6.0以下(IU/mL) | 56 |  | 0
141 | 免疫血清学的検査 | 抗DS-DNA IgG抗体 (ELISA) | ELISA | 12以下(IU/mL) | 1647 |  | 0
142 | 免疫血清学的検査 | 抗SM抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 230 |  | 0
143 | 免疫血清学的検査 | 抗RNP抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 215 |  | 0
144 | 免疫血清学的検査 | 抗SS-A/RO抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 1037 |  | 0
145 | 免疫血清学的検査 | 抗SS-B/LA抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 527 |  | 0
146 | 免疫血清学的検査 | 抗SCL-70抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 119 |  | 0
147 | 免疫血清学的検査 | 抗RNAﾎﾟﾘﾒﾗ-ｾﾞⅢ抗体 | ELISA | 32未満 | 52 |  | 0
148 | 免疫血清学的検査 | 抗ｾﾝﾄﾛﾒｱ抗体 | CLEIA | 10.0未満 (U/mL) | 50 |  | 0
149 | 免疫血清学的検査 | 抗JO-1抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 43 |  | 0
150 | 免疫血清学的検査 | 抗ARS抗体 | ELISA | 25.0未満 陰性 | 104 |  | 0
151 | 免疫血清学的検査 | 抗MDA5 抗体 | ELISA | 32未満 陰性 | 45 |  | 0
152 | 免疫血清学的検査 | 抗MI-2抗体 | ELISA | 53未満 陰性 | 17 |  | 0
153 | 免疫血清学的検査 | 抗TIF1-γ抗体 | ELISA | 28未満 | 17 |  | 0
154 | 免疫血清学的検査 | ﾘｳﾏﾁ因子(RF) 定量 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 15以下(IU/mL) | 1319 |  | 0
155 | 免疫血清学的検査 | 抗ｼﾄﾙﾘﾝ化ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CCP)抗体 | CLEIA | 4.5未満(U/mL) | 282 |  | 0
156 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ M2抗体 | CLEIA | 7.0未満 | 330 |  | 0
157 | 免疫血清学的検査 | 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体 | CLEIA | 3.3未満 (IU/mL) | 353 |  | 0
158 | 免疫血清学的検査 | 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体 | CLEIA | 19.3未満 (IU/mL) | 364 |  | 0
159 | 免疫血清学的検査 | TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (TSAB) | Bioassay EIA | 120以下(%) | 176 |  | 0
160 | 免疫血清学的検査 | TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (定量) | RRA | 1.0未満 (IU/L) | 252 |  | 0
161 | 免疫血清学的検査 | TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体(TRAB)(CLEIA) | CLEIA | 2.0未満 (IU/L) | 119 |  | 0
162 | 免疫血清学的検査 | 抗GAD抗体(ELISA) | ELISA | 5.0未満(U/mL) | 180 |  | 0
163 | 免疫血清学的検査 | 抗ｱｾﾁﾙｺﾘﾝﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 | RIA | 0.2以下(nmol/L) | 219 |  | 0
164 | 免疫血清学的検査 | 抗筋特異的ﾁﾛｼﾝｷﾅ-ｾﾞ抗体 | RIA | 0.02未満(nmol/L) | 56 |  | 0
165 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ1抗体 | CLEIA | 20.0未満(U/mL) | 74 |  | 0
166 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ3抗体 | CLEIA | 20.0未満(U/mL) | 61 |  | 0
167 | 免疫血清学的検査 | 抗BP180抗体 | CLEIA | 9.0未満(U/mL) | 148 |  | 0
168 | 免疫血清学的検査 | 抗GBM抗体 | CLEIA | 3.0未満(U/mL) | 267 |  | 0
169 | 免疫血清学的検査 | ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(DRVVT) | 希釈ラッセル蛇毒時間法 | 1.2以下 | 671 |  | 0
170 | 免疫血清学的検査 | ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(PL中和) | リン脂質中和法 | 1.16以下 | 467 |  | 0
171 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ・β2GPⅠ抗体 | ELISA | 3.5未満(U/mL) | 922 |  | 0
172 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIgG抗体 | ELISA | 12.3以下 (U/mL) | 814 |  | 0
173 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIgM抗体 | ELISA | 20.8以下 (U/mL) | 43 |  | 0
174 | 免疫血清学的検査 | 抗血小板抗体 | MPHA(混合受身凝集法) | 陰性 | 24 |  | 0
175 | 免疫血清学的検査 | PAIgG (血小板関連IgG) | ELISA | 46以下(ng/107cells) | 74 |  | 0
176 | 免疫血清学的検査 | HIT抗体 | ラテックス比濁法 | 1.0未満 陰性 (U/mL) | 80 |  | 0
177 | 免疫血清学的検査 | PR3-ANCA | CLEIA | 3.5未満(U/mL) | 1037 |  | 0
178 | 免疫血清学的検査 | MPO-ANCA | CLEIA | 3.5未満(U/mL) | 1113 |  | 0
179 | 免疫血清学的検査 | 抗ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4抗体 | ELISA | 3.0未満 陰性 (U/mL) | 59 |  | 0
180 | 免疫血清学的検査 | 抗GM1 IgG抗体 | ELISA | なし | 9 |  | 0
181 | 免疫血清学的検査 | 抗GQ1B IgG抗体 | ELISA | なし | 11 |  | 0
182 | 免疫血清学的検査 | IgG4(LA) | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 1-1型 83～209 2-1型 66～218 2-2型 25～176 (mg/dL) | 178 |  | 0
183 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(抗ﾋﾄ全血清) | 免疫電気泳動法 | なし | 30 |  | 0
184 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(特異抗血清) | 免疫固定法 | なし | 154 |  | 0
185 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(DIRA) | 免疫固定法 | なし | 11 |  | 0
186 | 免疫血清学的検査 | 尿中免疫電気泳動 | 免疫固定法 | なし | 119 |  | 0
187 | 免疫血清学的検査 | ｵﾘｺﾞｸﾛ-ﾅﾙﾊﾞﾝﾄﾞ F | 等電点電気泳動法 | 検出せず | 117 |  | 0
188 | 免疫血清学的検査 | 血清補体価 | Mayer法相対比濁法 | 25.0～48.0(CH50/mL) | 621 |  | 0
189 | 免疫血清学的検査 | ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ | ネフェロメトリー | 19～170mg/dl | 373 |  | 0
190 | 免疫血清学的検査 | ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ | ネフェロメトリー | 21～37(mg/dL) | 67 |  | 0
191 | 免疫血清学的検査 | 尿中β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | ラテックス凝集免疫法 | 230以下(μg/L) | 629 |  | 0
192 | 免疫血清学的検査 | β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | ラテックス凝集免疫法 | 1.0～1.9(mg/L) | 1411 |  | 0
193 | 免疫血清学的検査 | 心筋ﾄﾛﾎﾟﾆﾝT | ECLIA | 0.014以下急性心筋梗塞診断のカットオフ値0.100 (ng/mL) | 82 |  | 0
194 | 免疫血清学的検査 | NTX(骨粗鬆症) | CLEIA | 男性 13.0～66.2 閉経前女性 9.3～54.3 閉経後女性 14.3～89.0 (参考値)(nmolBCE/mmol・CRE) | 41 |  | 0
195 | 免疫血清学的検査 | M2BPGI | CLEIA | (-) | 380 |  | 0
196 | 免疫血清学的検査 | Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ・7S(CLEIA) | CLEIA | 4.4以下(ng/mL) | 525 |  | 0
197 | 免疫血清学的検査 | ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-6(IL-6) | ECLIA | 7.0以下(pg/mL) | 132 |  | 0
198 | 腫瘍関連検査 | AFPﾚｸﾁﾝ分画(AFP-L3%) | LBA(LBA-EATA) | ng/mL | 399 |  | 0
199 | 腫瘍関連検査 | CA125 | CLEIA | 35.0以下(U/mL) | 519 |  | 0
200 | 腫瘍関連検査 | DUPAN-2 | EIA | 150以下(U/mL) | 260 |  | 0
201 | 腫瘍関連検査 | ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX) | RIA固相法(IRMA) | 38以下(U/mL) | 321 |  | 0
202 | 腫瘍関連検査 | SPAN-1 | RIA固相法(IRMA) | 30以下(U/mL) | 237 |  | 0
203 | 腫瘍関連検査 | SCC | CLEIA | 2.5以下(ng/mL) | 597 |  | 0
204 | 腫瘍関連検査 | TPA | CLIA | 75未満(U/L) | 65 |  | 0
205 | 腫瘍関連検査 | ｼﾌﾗ(ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ) | CLEIA | 3.5以下(ng/mL) | 336 |  | 0
206 | 腫瘍関連検査 | NSE (神経特異ｴﾉﾗ-ｾﾞ) | ECLIA | 16.3以下(ng/mL) | 217 |  | 0
207 | 腫瘍関連検査 | PROGRP | CLEIA | 81未満(pg/mL) | 215 |  | 0
208 | 薬物検査 | ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ | ラテックス凝集比濁法 | Trough 15～30(μg/mL) | 148 |  | 0
209 | 薬物検査 | ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞ-ﾙ | LC/MS/MS | (μg/mL) | 35 |  | 0
210 | 薬物検査 | ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ | EIA | Peak 15～20 Trough 1未満(μg/mL)下記参照 | 41 |  | 0
211 | 薬物検査 | ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ | LC/MS/MS | 20～70(ng/mL) | 15 |  | 0
212 | 薬物検査 | ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ | EIA | 40.0～100.0(μg/mL) | 15 |  | 0
213 | 薬物検査 | ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ | LC/MS/MS | (ng/mL) | 41 |  | 0
214 | 薬物検査 | ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ | ラテックス凝集法 | 10～30(μg/mL) | 208 |  | 0
215 | 薬物検査 | ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ | LC/MS/MS | 2.5～15 (μg/mL) | 189 |  | 0
216 | 薬物検査 | ﾄﾋﾟﾗﾏ-ﾄ | LC/MS/MS | 5～20 (μg/mL) | 50 |  | 0
217 | 薬物検査 | ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ | LC/MS/MS | 12～46 (μg/mL) | 514 |  | 0
218 | 薬物検査 | ｽﾁﾘﾍﾟﾝﾄ-ﾙ. | LC/MS/MS | (μg/mL) | 22 |  | 0
219 | 薬物検査 | ﾙﾌｲﾅﾐﾄﾞ | LC/MS/MS | (μg/mL) | 28 |  | 0
220 | 薬物検査 | ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ | ECLIA | 免疫抑制剤としてシクロスポリンと併用した場合Trough 3.0～8 抗悪性腫瘍剤として使用した場合Trough 5～15（ng/mL） | 82 |  | 0
221 | 薬物検査 | ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ | LC/MS/MS | (ng/mL) | 145 |  | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
（代） | [6 empty] | 0
[6 empty] | 受託料金税抜合計 | 0
[6 empty] | 消費税 | 0
[6 empty] | 見積金額合計 | 0
※作成上の留意事項
1 | 色づけされている、検査方法、受託料金（税抜）、代替項目・代替提案に関
する部分のみ入力すること。
2 | 検査方法を修正する場合は、朱書きで修正すること。
3 | 予定件数は、契約予定期間26ヵ月間の検査委託予定数である。
4 | 受託できない検査は、受託料金（税抜）欄に朱書きで０と入力すること。
なお、受託できない検査項目が20項目以上ある場合は、本企画提案募集に
参加できない。ただし、代替項目や代替提案がある場合は、前記の受託で
きない検査数に含まない取扱とする（「企画提案募集実施要領 ３ 参加資格
（５）」参照。 ）。
5 | 代替項目や代替提案を行う場合は、一覧表（代）の箇所に、項目名、検査方
法、単位及び基準値、予定件数、受託料金（税抜）を記載すること。
代替項目及び代替提案における予定件数は、代替前の検査項目で記載する予
定件数を転記すること。

## 【別紙】受託検査一覧表並びに見積金額 (hidden)
【別紙】受託検査一覧表並びに見積金額
No | 大分類 | 項目名 | 検査方法 | 単位 | 予定件数 | 受託料金（税抜） | 見積金額
1 | アレルギー検査 | 特異的IGE(MAST 48 MIX) | CLEIA | MASTクラス 0 1.39以下 (LC) | 4 |  | 0
2 | アレルギー検査 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｲﾈ科 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
3 | アレルギー検査 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)雑草 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
4 | アレルギー検査 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)上皮 | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
5 | アレルギー検査 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｶﾋﾞ | FEIA | クラス 0 0.35未満 (UA/mL) | 299 |  | 0
6 | アレルギー検査 | TARC(TH2ｹﾓｶｲﾝ) | CLEIA | 小児(6～12ｶ月):1367未満 小児(1～2歳):998未満 小児(2歳以上):743未満 成人:450未満(pg/mL) | 132 |  | 0
7 | アレルギー検査 | IGE(非特異的IGE) | FEIA | 173以下(IU/mL) | 783 |  | 0
8 | アレルギー検査 | 特異的IgE(シングルアレルゲン） | FEIA |  | 1256 |  | 0
9 | アレルギー検査 | 特異的IGE(MAST 36 ｱﾚﾙｹﾞﾝ) | CLEIA | MASTクラス 0 1.39以下 (LC) | 167 |  | 0
10 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EBNA (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 111 |  | 0
11 | ウイルス学的検査 | ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ (NT・CF) | NT・CF | 4未満(倍) | 137 |  | 0
12 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IGG (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 74 |  | 0
13 | ウイルス学的検査 | HCV抗原(ｺｱ蛋白質) | CLIA | 3.0未満 (定量下限値)(fmol/L) | 80 |  | 0
14 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 93 |  | 0
15 | ウイルス学的検査 | HA抗体 | CLIA | 陰性1.00未満）陽性(1.00以上） | 122 |  | 0
16 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (FA) | FA(蛍光抗体法) | 10未満(倍) | 98 |  | 0
17 | ウイルス学的検査 | IGA-HEV抗体(定性) | EIA | 陰性 | 56 |  | 0
18 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EA IGG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 117 |  | 0
19 | ウイルス学的検査 | HPV DNA(16型18型 その他HR) | PCR(リアルタイムPCR) | HPV16型 陰性 HPV18型 陰性 その他ハイリスクグル-プ 陰性 | 41 |  | 0
20 | ウイルス学的検査 | ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞ ｳｲﾙｽB19 IGM (EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 124 |  | 0
21 | ウイルス学的検査 | 風疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 141 |  | 0
22 | ウイルス学的検査 | HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA) | EIA | 0 | 85 |  | 0
23 | ウイルス学的検査 | 麻疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 193 |  | 0
24 | ウイルス学的検査 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGM(EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 210 |  | 0
25 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM EIA | CLIA | 0.85未満 陰性 (Index) | 221 |  | 0
26 | ウイルス学的検査 | 風疹ｳｲﾙｽ (HI) | HI(赤血球凝集抑制反応) | 8未満(倍) | 464 |  | 0
27 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA) | EIA | 0.80未満 陰性 | 245 |  | 0
28 | ウイルス学的検査 | HPVｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ判定 | PCR-rSSO法 | 陰性 | 17 |  | 0
29 | ウイルス学的検査 | ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 239 |  | 0
30 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG (EIA) | CLIA | 6.0未満 陰性 (AU/mL) | 245 |  | 0
31 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM | CLIA | 0.85未満 陰性 (Index) | 258 |  | 0
32 | ウイルス学的検査 | HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | RT-PCR (リアルタイムPCR) | 検出せず(Log IU/mL) | 139 |  | 0
33 | ウイルス学的検査 | CMV核酸検出(新生児尿) | 等温核酸増幅法 | 陰性 | 67 |  | 0
34 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG | CLIA | 6.0未満 陰性 (AU/mL) | 284 |  | 0
35 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽDNA定量 | PCR(リアルタイムPCR) | 2.0×101未満(コピー/106cells) | 115 |  | 0
36 | ウイルス学的検査 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 308 |  | 0
37 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗EBNA IGG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 384 |  | 0
38 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 406 |  | 0
39 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (EIA) | EIA | 0.5未満 陰性 | 423 |  | 0
40 | ウイルス学的検査 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGG(EIA) | EIA | 2.0未満 陰性 | 421 |  | 0
41 | ウイルス学的検査 | EBｳｲﾙｽDNA 定量 | PCR(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 検出せず(Log IU/ｍL) | 206 |  | 0
42 | ウイルス学的検査 | HIV-RNA 薬剤耐性検査 | ｻﾝｶﾞｰ法 | 記載なし | 17 |  | 0
43 | ウイルス学的検査 | CMV核酸定量 | PCR（リアルタイムPCR） | 検出せず(IU/mL) | 189 |  | 0
44 | ウイルス学的検査 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP | 直接酵素抗体法 | 陰性 | 840 |  | 0
45 | ウイルス学的検査 | HBV DNA定量(IU)(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | PCR(リアルタイムPCR) | 検出せず(LogIU/mL) | 1925 |  | 0
46 | ウイルス学的検査 | HIV-1 RNA定量 ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR | RT-PCR (リアルタイムPCR) | 検出せず(コピー/mL) | 970 |  | 0
47 | 感染症関連 | 淋菌DNA | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 54 |  | 0
48 | 感染症関連 | ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆﾕ-ﾓﾆｴDNA(LAMP) | LAMP法 | 陰性 | 69 |  | 0
49 | 感染症関連 | 淋菌 C.ﾄﾗｺﾏﾁｽDNA同時同定 | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 139 |  | 0
50 | 血液学的検査 | 凝固抑制 第Ⅸ(9)因子 | ベセスダ法 | 検出せず(ベセスダU/mL) | 26 |  | 0
51 | 血液学的検査 | 凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11) | 凝固時間法 | 75～145(%) | 28 |  | 0
52 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝC(抗原量) | LPIA | 70～150(%) | 35 |  | 0
53 | 血液学的検査 | ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子抗原定量 | ラテックス凝集反応 | 50～155(%) | 48 |  | 0
54 | 血液学的検査 | 凝固抑制 第Ⅷ(8)因子 | ベセスダ法 | 検出せず(ベセスダU/mL) | 48 |  | 0
55 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾄ-ﾀﾙ) | ラテックス凝集反応 | M 73～137F 59～143 (%) | 50 |  | 0
56 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅴ因子(F5) | 凝固時間法 | 70～135(%) | 39 |  | 0
57 | 血液学的検査 | ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ・ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ複合体 | CLEIA | 3.0以下(ng/mL) | 63 |  | 0
58 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾌﾘ-) | ラテックス凝集反応 | M 50～131F 49～133 (%) | 63 |  | 0
59 | 血液学的検査 | 凝固活性 第ⅩⅢ因子(F13) | 合成基質法 | 70～140(%) | 69 |  | 0
60 | 血液学的検査 | α2PIﾌﾟﾗｽﾐﾝ複合体(PIC) | LPIA | 0.8以下(μg/mL) | 82 |  | 0
61 | 血液学的検査 | ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子活性 | 固定血小板凝集法 | 60～170(%) | 135 |  | 0
62 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅸ因子(F9) | 凝固時間法 | 70～130(%) | 115 |  | 0
63 | 血液学的検査 | 凝固活性 第Ⅷ因子(F8) | 凝固時間法 | 60～150(%) | 158 |  | 0
64 | 血液学的検査 | ADAMTS13-活性 | ELISA | 0.10未満 (IU/mL)10未満 (％) | 46 |  | 0
65 | 血液学的検査 | ADAMTS-13ｲﾝﾋﾋﾞﾀ- | ELISA | 0.5以上 (BU/mL)陽性 | 30 |  | 0
66 | 血液学的検査 | ﾁﾐｼﾞﾝｷﾅ-ｾﾞ活性 | CLIA | 7.5以下(U/L) | 117 |  | 0
67 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性 | 凝固時間法 | 64～146(%) | 569 |  | 0
68 | 血液学的検査 | ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性 | 凝固時間法 | M 67～164 F 56～126(%) | 549 |  | 0
69 | 生化学的検査 | 血中ｹﾄﾝ体分画(静脈血) | 酵素法 | アセト酢酸 55以下 3-ヒドロキシ酪酸 85以下 総ケトン体 130以下 (μmol/L) | 98 |  | 0
70 | 生化学的検査 | 膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2) | RIA固相法 | 130～400(ng/dL) | 37 |  | 0
71 | 生化学的検査 | ﾄﾘﾌﾟｼﾝ(TRYPSIN) | ﾗﾃｯｸｽ凝集比濁法 | 210～570(ng/mL) | 48 |  | 0
72 | 生化学的検査 | 乳酸 | 乳酸オキシダーゼによる酵素法 | 3.0～17.0 (全血中)(mg/dL) | 210 |  | 0
73 | 生化学的検査 | ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸 | ピルビン酸オキシダーゼによる酵素法 | 0.30～0.94 (全血中)(mg/dL) | 215 |  | 0
74 | 生化学的検査 | 極長鎖脂肪酸 | Gas-chromatograph法(GC-MSD) | C24:0 / C22:0 0.628～0.977 C25:0 / C22:0 0.012～0.023 C26:0 / C22:0 0.003～0.006 | 9 |  | 0
75 | 生化学的検査 | ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅ-ｾﾞ (ADA) | 酵素法 | 5.0～20.0(U/L) | 336 |  | 0
76 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 免疫比濁法 | 2～20(mg/day) | 137 |  | 0
77 | 生化学的検査 | ｾﾚﾝ | ICP－MS | 10.6～17.4μg/dL | 69 |  | 0
78 | 生化学的検査 | 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝA(SP-A) | CLEIA | 43.8未満(ng/mL) | 93 |  | 0
79 | 生化学的検査 | MMP-3(ﾏﾄﾘﾂｸｽﾒﾀﾛﾌﾟﾛﾃｲﾅ-ｾﾞ3) | LTIA | M 36.9～121 F 17.3～59.7(ng/mL) | 187 |  | 0
80 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ (ｸﾚｱﾁﾆﾝ換算値) | 免疫比濁法 | 尿中アルブミン換算値 10.0以下(mg/g・CRE) | 256 |  | 0
81 | 生化学的検査 | Nｱｾﾁﾙ-ｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞ-ｾﾞ(NAG) | 比色法 | 0.7～11.2(IU/L) | 454 |  | 0
82 | 生化学的検査 | ｶﾙﾆﾁﾝ分画 | 酵素サイクリング法 | 総カルニチン 45～91 遊離カルニチン 36～74 アシルカルニチン 6～23 (μmol/L) | 74 |  | 0
83 | 生化学的検査 | ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE) | 笠原法 | 8.3～21.4(U/L) | 258 |  | 0
84 | 生化学的検査 | ｴﾀﾉ-ﾙ | Gas-chromatograph法 | 0.1未満(mg/mL) | 202 |  | 0
85 | 生化学的検査 | ﾋｱﾙﾛﾝ酸 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 50以下(ng/mL) | 278 |  | 0
86 | 生化学的検査 | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 酵素法 | 12.4～16.3(%) | 644 |  | 0
87 | 生化学的検査 | 尿中ｱﾐﾉ酸分析(41種類) | HPLC | μmol/day | 28 |  | 0
88 | 生化学的検査 | CU(銅) | 比色法 | 68～128(μg/dL) | 1352 |  | 0
89 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB2 | HPLC | 66.1～111.4(ng/mL) | 174 |  | 0
90 | 生化学的検査 | 蛋白分画 | キャピラリー電気泳動法 | ALB 55.8～66.1(%) α1-グロブリン 2.9～4.9(%) α2-グロブリン 7.1～11.8(%) β1-グロブリン 4.7～7.2(%) β2-グロブリン 3.2～6.5(%) γ-グロブリン 11.1～18.8(%) A/G 1.3～1.9 | 1478 |  | 0
91 | 生化学的検査 | 1,25-(OH)2ﾋﾞﾀﾐﾝD | RIA2抗体法 | 成人 20.0～60.0 小児 20.0～70.0(pg/mL) | 137 |  | 0
92 | 生化学的検査 | 25ﾋﾄﾞﾛｷｼﾋﾞﾀﾐﾝD(くる病) | CLEIA | ビタミンD欠乏20以下(ng/mL) | 100 |  | 0
93 | 生化学的検査 | 血中ｱﾐﾉ酸分析(39種類) | LC/MS | nmol/mL | 89 |  | 0
94 | 生化学的検査 | 酸化LDL(MDA-LDL) | ELISA |  | 443 |  | 0
95 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝC (ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸) | HPLC | 5.5～16.8(血清中)(μg/mL) | 549 |  | 0
96 | 生化学的検査 | ZN(亜鉛) | 比色法 | 80～130(μg/dL) | 1847 |  | 0
97 | 生化学的検査 | 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝ (SP-D) | CLEIA | 110未満(ng/mL) | 1499 |  | 0
98 | 生化学的検査 | 葉酸 | CLEIA | 4.0以上(ng/mL) | 2142 |  | 0
99 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB12 | CLEIA | 180～914(pg/mL) | 2400 |  | 0
100 | 生化学的検査 | 血中総ﾎﾓｼｽﾃｲﾝ | LC/MS/MS | M 7.0～17.8(nmol/mL)F 5.3～15.2(nmol/mL) | 718 |  | 0
101 | 生化学的検査 | ﾋﾞﾀﾐﾝB1 | LC/MS/MS | 24～66(ng/mL) | 1667 |  | 0
102 | 生化学的検査 | 脂肪酸分画(4成分) | Gas-chromatograph法 | ジホモ-γ-リノレン酸 22.6～72.5 アラキドン酸 135.7～335.3 エイコサペンタエン酸 10.2～142.3 ドコサヘキサエン酸 54.8～240.3(μg/mL) EPA/AA比 0.05～0.61 DHA/AA比 0.27～1.07 (EPA ＋ DHA)/AA比 0.32～1.66 | 558 |  | 0
103 | 内分泌学的検査 | 尿中C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | CLEIA | 29.2～167(μg/day) | 82 |  | 0
104 | 内分泌学的検査 | ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(CLEIA) | CLEIA | 35.1以下 (ng/mL) | 104 |  | 0
105 | 内分泌学的検査 | ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ・ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ分画 | LC/MS/MS | メタネフリン 0.04～0.19ノルメタネフリン 0.09～0.33(mg/day) | 33 |  | 0
106 | 内分泌学的検査 | ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画(尿)CRE | HPLC | ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 酸性蓄尿 3.4～26.9 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 酸性蓄尿 48.6～168.4 ﾄﾞ-ﾊﾟﾐﾝ 酸性蓄尿 365.0～961.5 （㎍/day) | 43 |  | 0
107 | 内分泌学的検査 | C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | CLEIA | 負荷前 0.61～2.09(ng/mL) | 208 |  | 0
108 | 内分泌学的検査 | ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画 | HPLC | アドレナリン 100以下 ノルアドレナリン 100～450 ド-パミン 20以下 (pg/mL) | 124 |  | 0
109 | 内分泌学的検査 | ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ | ECLIA | M 1.31～8.71 F 0.11～0.47(ng/mL) | 250 |  | 0
110 | 内分泌学的検査 | 成長ﾎﾙﾓﾝ(GH) | ECLIA | M 2.47以下 F 0.13～9.88(ng/mL) | 232 |  | 0
111 | 内分泌学的検査 | VMA/HVA(尿)CRE | HPLC | なし | 117 |  | 0
112 | 内分泌学的検査 | NT-PROBNP | ECLIA | 125以下(pg/mL) | 200 |  | 0
113 | 内分泌学的検査 | ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ | ECLIA | 男性 4.29～13.69 閉経前女性 4.91～29.32 閉経後女性 3.12～15.39 (ng/mL) | 341 |  | 0
114 | 内分泌学的検査 | ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ・ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ分画(CRE) | LC/MS/MS | メタネフリン 0.04～0.19ノルメタネフリン 0.09～0.33(mg/day) | 87 |  | 0
115 | 内分泌学的検査 | ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ | CLEIA | 4.2～23.7(mIU/mL) | 187 |  | 0
116 | 内分泌学的検査 | ｴｽﾄﾗｼﾞｵ-ﾙ(E2) | ECLIA | pg/mL | 406 |  | 0
117 | 内分泌学的検査 | DHEA‐S | CLEIA法 | 年齢別に設定 | 319 |  | 0
118 | 内分泌学的検査 | ﾌﾟﾚｸﾞﾅﾝﾄﾘｵ-ﾙ | Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC/MS)法(酵素水解法) |  | 148 |  | 0
119 | 内分泌学的検査 | 抗利尿ﾎﾙﾓﾝ(AVP) | ＲＩＡ2抗体法 | 水制限 4.0以下自由飲水 2.8以下(pg/mL) | 156 |  | 0
120 | 内分泌学的検査 | 黄体形成ﾎﾙﾓﾝ(LH) | CLIA | 女性 卵胞期1.76~10.24、排卵期2.19~88.33、黄体期1.13~14.22、閉経期5.72~64.31、男性0.79~5.72 (mIU/mL) | 805 |  | 0
121 | 内分泌学的検査 | 卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝ(FSH) | CLIA | 女性 卵胞期3.01~14.72、排卵期3.21~16.60、黄体期1.47~8.49、閉経期157.79以下、男性2.00~8.30 (mIU/mL) | 814 |  | 0
122 | 内分泌学的検査 | 副腎皮質刺激ﾎﾙﾓﾝ (ACTH) | ECLIA | 午前7時～10時7.2～63.3(pg/mL) | 881 |  | 0
123 | 内分泌学的検査 | IGF-1 (ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝC) | ECLIA | ng/mL（年齢で設定） | 718 |  | 0
124 | 免疫血清学的検査 | 梅毒定量 RPR法 | 凝集反応 | 陰性 (1未満)(倍) | 165 |  | 0
125 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(抗ﾋﾄ全血清) | 免疫電気泳動法 | なし | 30 |  | 0
126 | 免疫血清学的検査 | 抗GM1 IGG抗体 | ELISA | なし | 9 |  | 0
127 | 免疫血清学的検査 | 抗血小板抗体 | MPHA(混合受身凝集法) | 陰性 | 24 |  | 0
128 | 免疫血清学的検査 | 抗JO-1抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 43 |  | 0
129 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIgM抗体 | ELISA | 20.8以下 (U/mL) | 13 |  | 0
130 | 免疫血清学的検査 | 抗GQ1B IGG抗体 | ELISA | なし | 11 |  | 0
131 | 免疫血清学的検査 | ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ | ネフェロメトリー | 21～37(mg/dL) | 67 |  | 0
132 | 免疫血清学的検査 | 便中ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ-ﾋﾟﾛﾘ抗原 | EIA | 陰性 | 69 |  | 0
133 | 免疫血清学的検査 | ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IGM抗体 | ELISA | 0.8未満 | 141 |  | 0
134 | 免疫血清学的検査 | NTX(骨粗鬆症) | CLEIA | 男性 13.0～66.2 閉経前女性 9.3～54.3 閉経後女性 14.3～89.0 (参考値)(nmolBCE/mmol・CRE) | 41 |  | 0
135 | 免疫血清学的検査 | ﾄﾘｺｽﾎﾟﾛﾝ・ｱｻﾋ抗体 | Antigen-captured ELISA | 0.15未満 (CAI) | 13 |  | 0
136 | 免疫血清学的検査 | 抗DNA抗体(RIA) | RIA硫安塩析法 | 6.0以下(IU/mL) | 56 |  | 0
137 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIGM抗体 | ELISA | 20.8以下 (U/mL) | 30 |  | 0
138 | 免疫血清学的検査 | ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IGG抗体 | ELISA | 6未満 | 156 |  | 0
139 | 免疫血清学的検査 | 抗ｾﾝﾄﾛﾒｱ抗体 | CLEIA | 10.0未満 (U/mL) | 50 |  | 0
140 | 免疫血清学的検査 | 心筋ﾄﾛﾎﾟﾆﾝT | ECLIA | 0.014以下急性心筋梗塞診断のカットオフ値0.100 (ng/mL) | 82 |  | 0
141 | 免疫血清学的検査 | 尿素呼気試験(U)IR法 |  | なし | 150 |  | 0
142 | 免疫血清学的検査 | 抗MDA5抗体 | ELISA | 32未満 陰性 | 17 |  | 0
143 | 免疫血清学的検査 | ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ定量 | 比濁時間分析法 | 1.0以下 (カットオフ値)(pg/mL) | 85 |  | 0
144 | 免疫血清学的検査 | 抗RNAﾎﾟﾘﾒﾗ-ｾﾞⅢ抗体 | ELISA | 32未満 | 52 |  | 0
145 | 免疫血清学的検査 | 抗TIF1-γ抗体 | ELISA | 28未満 | 17 |  | 0
146 | 免疫血清学的検査 | 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体(CLEIA) | CLEIA | 19.3未満 (IU/mL) | 156 |  | 0
147 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ3抗体 | CLEIA | 20.0未満(U/mL) | 61 |  | 0
148 | 免疫血清学的検査 | 抗MI-2抗体 | ELISA | 53未満 陰性 | 17 |  | 0
149 | 免疫血清学的検査 | PAIGG (血小板関連IGG) | ELISA | 46以下(ng/107cells) | 74 |  | 0
150 | 免疫血清学的検査 | 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体(C) | CLEIA | 3.3未満 (IU/mL) | 169 |  | 0
151 | 免疫血清学的検査 | 抗MDA5 抗体 | ELISA | 32未満 陰性 | 28 |  | 0
152 | 免疫血清学的検査 | 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体 | CLEIA | 19.3未満 (IU/mL) | 208 |  | 0
153 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ1抗体 | CLEIA | 20.0未満(U/mL) | 74 |  | 0
154 | 免疫血清学的検査 | 抗SCL-70抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 119 |  | 0
155 | 免疫血清学的検査 | 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体 | CLEIA | 3.3未満 (IU/mL) | 184 |  | 0
156 | 免疫血清学的検査 | 血清補体価 | Mayer法相対比濁法 | 25.0～48.0(CH50/mL) | 621 |  | 0
157 | 免疫血清学的検査 | 尿中免疫電気泳動 | 免疫固定法 | なし | 119 |  | 0
158 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(DIRA) | 免疫固定法 | なし | 11 |  | 0
159 | 免疫血清学的検査 | 抗GAD抗体(ELISA) | ELISA | 5.0未満(U/mL) | 180 |  | 0
160 | 免疫血清学的検査 | 免疫電気泳動(特異抗血清) | 免疫固定法 | なし | 154 |  | 0
161 | 免疫血清学的検査 | 抗ARS抗体 | ELISA | 25.0未満 陰性 | 104 |  | 0
162 | 免疫血清学的検査 | 抗RNP抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 215 |  | 0
163 | 免疫血清学的検査 | 尿中β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | ラテックス凝集免疫法 | 230以下(μg/L) | 629 |  | 0
164 | 免疫血清学的検査 | ﾘｳﾏﾁ因子(RF) 定量 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 15以下(IU/mL) | 1319 |  | 0
165 | 免疫血清学的検査 | ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-6(IL-6) | ECLIA | 7.0以下(pg/mL) | 132 |  | 0
166 | 免疫血清学的検査 | TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体(TRAB)(CLEIA) | CLEIA | 2.0未満 (IU/L) | 119 |  | 0
167 | 免疫血清学的検査 | 抗H.ﾋﾟﾛﾘ抗体(LA) | ラテックス凝集比濁法 | 10未満(U/mL) | 362 |  | 0
168 | 免疫血清学的検査 | 抗SM抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 230 |  | 0
169 | 免疫血清学的検査 | 抗BP180抗体 | CLEIA | 9.0未満(U/mL) | 148 |  | 0
170 | 免疫血清学的検査 | ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ | ネフェロメトリー | 19～170mg/dl | 373 |  | 0
171 | 免疫血清学的検査 | TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (定量) | RRA | 1.0未満 (IU/L) | 252 |  | 0
172 | 免疫血清学的検査 | HIT抗体 | ラテックス比濁法 | 1.0未満 陰性 (U/mL) | 80 |  | 0
173 | 免疫血清学的検査 | ｶﾝｼﾞﾀﾞﾏﾝﾅﾝ抗原(ELISA) | ELISA | 0.05未満(U/mL) | 334 |  | 0
174 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIGG抗体 | ELISA | 12.3以下 (U/mL) | 124 |  | 0
175 | 免疫血清学的検査 | ｸﾘﾌﾟﾄｺﾂｸｽ ﾈｵﾌｵﾙﾏﾝｽ抗原 | ラテックス凝集反応 | 陰性 | 330 |  | 0
176 | 免疫血清学的検査 | 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ M2抗体 | CLEIA | 7.0未満 | 330 |  | 0
177 | 免疫血清学的検査 | 抗ｼﾄﾙﾘﾝ化ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CCP)抗体 | CLEIA | 4.5未満(U/mL) | 282 |  | 0
178 | 免疫血清学的検査 | TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (TSAB) | Bioassay EIA | 120以下(%) | 176 |  | 0
179 | 免疫血清学的検査 | 抗GBM抗体 | CLEIA | 3.0未満(U/mL) | 267 |  | 0
180 | 免疫血清学的検査 | ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽDNA | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | 488 |  | 0
181 | 免疫血清学的検査 | 抗筋特異的ﾁﾛｼﾝｷﾅ-ｾﾞ抗体 | RIA | 0.02未満(nmol/L) | 56 |  | 0
182 | 免疫血清学的検査 | β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | ラテックス凝集免疫法 | 1.0～1.9(mg/L) | 1411 |  | 0
183 | 免疫血清学的検査 | ｵﾘｺﾞｸﾛ-ﾅﾙﾊﾞﾝﾄﾞ F | 等電点電気泳動法 | 検出せず | 117 |  | 0
184 | 免疫血清学的検査 | 抗SS-B/LA抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 527 |  | 0
185 | 免疫血清学的検査 | Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ・7S(CLEIA) | CLEIA | 4.4以下(ng/mL) | 525 |  | 0
186 | 免疫血清学的検査 | 抗ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4抗体 | ELISA | 3.0未満 陰性 (U/mL) | 59 |  | 0
187 | 免疫血清学的検査 | IGG4(LA) | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 1-1型 83～209 2-1型 66～218 2-2型 25～176 (mg/dL) | 178 |  | 0
188 | 免疫血清学的検査 | ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原 | ELISA | 0.5未満 陰性 | 1000 |  | 0
189 | 免疫血清学的検査 | M2BPGI | CLEIA | (-) | 380 |  | 0
190 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIgG抗体 | ELISA | 12.3以下 (U/mL) | 690 |  | 0
191 | 免疫血清学的検査 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ・β2GPⅠ抗体 | ELISA | 3.5未満(U/mL) | 922 |  | 0
192 | 免疫血清学的検査 | 抗核抗体(ANA)FA | FA | 40未満(倍) | 2146 |  | 0
193 | 免疫血清学的検査 | ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(PL中和) | リン脂質中和法 | 1.16以下 | 467 |  | 0
194 | 免疫血清学的検査 | 抗SS-A/RO抗体(CLEIA) | CLEIA | 10.0未満(U/mL) | 1037 |  | 0
195 | 免疫血清学的検査 | ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(DRVVT) | 希釈ラッセル蛇毒時間法 | 1.2以下 | 671 |  | 0
196 | 免疫血清学的検査 | 抗ｱｾﾁﾙｺﾘﾝﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 | RIA | 0.2以下(nmol/L) | 219 |  | 0
197 | 免疫血清学的検査 | 抗DS-DNA IGG抗体 (ELISA) | ELISA | 12以下(IU/mL) | 1647 |  | 0
198 | 免疫血清学的検査 | PR3-ANCA | CLEIA | 3.5未満(U/mL) | 1037 |  | 0
199 | 免疫血清学的検査 | β-D-ｸﾞﾙｶﾝ | 発色合成基質法 | 20.0以下(カットオフ値)(pg/mL) | 1625 |  | 0
200 | 免疫血清学的検査 | MPO-ANCA | CLEIA | 3.5未満(U/mL) | 1113 |  | 0
201 | 免疫血清学的検査 | 結核菌特異的IFN-γ ELISPOT | ELISPOT法 | 陰性 | 1309 |  | 0
202 | 腫瘍関連検査 | 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白 | RIA固相法(IRMA) | 1.1以下(pmol/L) | 61 |  | 0
203 | 腫瘍関連検査 | 骨型ｱﾙｶﾘ ﾌｵｽﾌｱﾀ-ｾﾞ(BAP) | CLEIA | 男性 3.7～20.9 閉経前女性 2.9～14.5 閉経後女性3.8～22.6 (μg/L) | 65 |  | 0
204 | 腫瘍関連検査 | TPA | CLIA | 75未満(U/L) | 65 |  | 0
205 | 腫瘍関連検査 | NSE (神経特異ｴﾉﾗ-ｾﾞ) | ECLIA | 16.3以下(ng/mL) | 217 |  | 0
206 | 腫瘍関連検査 | CA125 | CLEIA | 35.0以下(U/mL) | 519 |  | 0
207 | 腫瘍関連検査 | PROGRP | CLEIA | 81未満(pg/mL) | 215 |  | 0
208 | 腫瘍関連検査 | DUPAN-2 | EIA | 150以下(U/mL) | 260 |  | 0
209 | 腫瘍関連検査 | SPAN-1 | RIA固相法(IRMA) | 30以下(U/mL) | 237 |  | 0
210 | 腫瘍関連検査 | ｼﾌﾗ(ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ) | CLEIA | 3.5以下(ng/mL) | 336 |  | 0
211 | 腫瘍関連検査 | ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX) | RIA固相法(IRMA) | 38以下(U/mL) | 321 |  | 0
212 | 腫瘍関連検査 | SCC | CLEIA | 2.5以下(ng/mL) | 597 |  | 0
213 | 腫瘍関連検査 | AFPﾚｸﾁﾝ分画(AFP-L3%) | LBA(LBA-EATA) | ng/mL | 399 |  | 0
214 | 薬物検査 | ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ | EIA | 40.0～100.0(μg/mL) | 15 |  | 0
215 | 薬物検査 | ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ | LC/MS/MS | 20～70(ng/mL) | 15 |  | 0
216 | 薬物検査 | ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞ-ﾙ | LC/MS/MS | (μg/mL) | 35 |  | 0
217 | 薬物検査 | ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ | LC/MS/MS | (ng/mL) | 41 |  | 0
218 | 薬物検査 | ｽﾁﾘﾍﾟﾝﾄ-ﾙ. | LC/MS/MS | (μg/mL) | 22 |  | 0
219 | 薬物検査 | ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ | EIA | Peak 15～20 Trough 1未満(μg/mL)下記参照 | 41 |  | 0
220 | 薬物検査 | ﾙﾌｲﾅﾐﾄﾞ | LC/MS/MS | (μg/mL) | 28 |  | 0
221 | 薬物検査 | ﾄﾋﾟﾗﾏ-ﾄ | LC/MS/MS | 5～20 (μg/mL) | 50 |  | 0
222 | 薬物検査 | ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ | ラテックス凝集法 | 10～30(μg/mL) | 208 |  | 0
223 | 薬物検査 | ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ | LC/MS/MS | (ng/mL) | 145 |  | 0
224 | 薬物検査 | ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ | ECLIA | 免疫抑制剤としてシクロスポリンと併用した場合Trough 3.0～8 抗悪性腫瘍剤として使用した場合Trough 5～15（ng/mL） | 82 |  | 0
225 | 薬物検査 | ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ | LC/MS/MS | 2.5～15 (μg/mL) | 189 |  | 0
226 | 薬物検査 | ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ | ラテックス凝集比濁法 | Trough 15～30(μg/mL) | 148 |  | 0
227 | 薬物検査 | ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ | LC/MS/MS | 12～46 (μg/mL) | 514 |  | 0
[6 empty] | 受託料金税抜合計 | 0
[6 empty] | 消費税 | 0
[6 empty] | 見積金額合計 | 0
※作成上の留意事項
1 | 色づけされている、検査方法と受託料金（税抜）のみ入力すること。
2 | 検査方法を修正する場合は、朱書きで修正すること。
3 | 予定件数は、契約予定期間26ヵ月間の検査委託予定数である。
4 | 受託できない検査は、受託料金（税抜）欄に朱書きで０と入力すること。
なお、受託できない検査項目が10項目以上ある場合は、本企画提案募集に
参加できない（「企画提案募集実施要領 ３ 参加資格 （５）」参照。 ）。