## 数量表
Ｎｏ |  | 名称 | 規格・形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
県立南部医療センター・こども医療センター サーバー室空調機更新工事
1 |  | 機器設備工事
| ① | ビル用マルチ室外機 | 既設と同等以上 | 3 | 台
| ② | 現地接続配管キット |  | 3 | 式
| ③ | 保護網 |  | 3 | 式
| ④ | 室外機防錆塗装（フィン塗装含む） |  | 3 | 式
| ⑤ | プリント基板ヤモリガード |  | 3 | 式
| ⑥ | 設備用エアコン（室内機）床置型 | 既設と同等以上 | 3 | 台
| ⑦ | プレナム室 |  | 3 | 式
| ⑧ | プーリー交換 |  | 3 | 式
| ⑨ | 室内機防振架台 |  | 3 | 式
| ⑩ | 室外機転倒防止ワイヤー |  | 3 | 式
| ⑪ | 養生 |  | 1 | 式
| ⑫ | 機器・搬入据付 |  | 3 | 式
| ⑬ | 冷媒ガス回収破壊処理 |  | 120 | kg
| ⑭ | 楊重用レッカー |  | 1 | 式
| ⑮ | 楊重用レッカー設置用敷き鉄板（運搬共） |  | 1 | 式
| ⑯ | 廃棄物処理・運搬費 |  | 1 | 式
| ⑰ | 真空乾燥・試運転調整 |  | 1 | 式
| ⑱ | 冷媒ガス補充 |  | 60 | kg
2 |  | 接続工事
| ① | 冷媒用被覆銅管
|  | 28.6Φ×20t |  | 18 | m
|  | 15.9Φ×10t |  | 18 | m
| ② | 同上継手及接合材（火無継手） |  | 1 | 式
| ③ | 同上支持金物 |  | 1 | 式
3 |  | ドレン管
| ① | VP25A |  | 16 | m
| ② | 同上継手及接合材（火無継手） |  | 1 | 式
| ③ | 同上支持金物 |  | 1 | 式
| ④ | 配管取付 |  | 1 | 式
| ⑤ | 室内・室外機電源切離し、再接続（既設再利用） |  | 1 | 式
| ⑥ | リモコン及２次側配線接続工事（既設再利用） |  | 1 | 式
数 量 表